中华人民共和国公安部

公消〔2015〕98号

关于执行新版消防技术规范

有关问题的通知

各省、自治区、直辖市公安消防总队，新疆生产建设兵团公安局消防局：

新版《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）将于今年5月1日起实施，其他新版消防技术规范也将陆续批准实施。为认真贯彻实施新版规范，现就有关事宜通知如下：

一、自新版规范实施之日起，新建、改建、扩建的建筑工程消防设计审核和消防验收，应执行新版规范。

二、新版规范实施之前，建设工程的消防设计已经公安机关消防机构审核合格或者备案的，可按原审核或者备案时适用的规范执行，但鼓励建设、设计、施工及使用单位积极采用新版规范。

三、鉴于新制订的《建筑防烟排烟系统技术规范》尚未批准发布，防烟排烟系统的设计与审核按照以下规定执行：防烟与排烟系统设置场所执行新版《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）；其他具体系统设计仍执行《建筑设计防火规范》（GB 50016-2006）及《高层民用建筑设计防火规范》（GB 50045-95）（2005版）的有关规定。

公安部消防局

2015年4月27日

抄报：李伟副部长。

抄送：本局领导，各处、室。警官培训基地，昆明指挥学校。

铁路公安局、交通运输部公安局、中国民用航空局公安局、

国家林业局森林公安局。

承办人：沈纹 刘激扬 韩子忠                                        校对：李彦军 亓延军