ICS **.***.**

P 16

DB

湖南省地方标准

DB43 ***—2016

消防安全形势分析评估技术指南

Guide for Analysis and Assessment of Fire Safety Situation

（征求意见稿）

2016 - ** - **发布

2016 - ** - **实施

湖南省质量技术监督局   发布

目  次

目次	I

前言	III

1 总则	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 消防安全基本信息分析	2

4.1 自然条件	2

4.2 经济社会发展	2

4.3 火灾情况及规律特点	2

4.4 消防安全新情况新问题	3

4.5 消防安全重点对象	3

5 火灾防范工作分析	3

5.1 政府履行消防安全职责情况	3

5.2 消防安全经费投入情况	3

5.3 消防审批情况	3

5.4 监督执法情况	3

5.5 行业（系统）开展消防安全检查情况	3

5.6 违章建筑情况	4

5.7 火灾高危单位	4

5.8 乡镇街道落实消防安全管理工作情况	4

5.9 社会单位落实消防安全职责情况	4

5.10 发动公民积极参与消防工作、举报投诉火灾隐患情况	4

5.11 开展消防宣传工作情况	4

5.12 消防安全知识普及和公民消防安全知识掌握程度	4

5.13 学校开展消防安全教育情况	4

5.14 党校、行政学院开展消防安全培训情况	5

5.15 单位消防安全责任人、管理人消防安全培训情况	5

5.16 注册消防工程师	5

5.17 消防中介组织	5

5.18 消防行业特有工种职业资格培训以及颁发证书情况	5

6 公共消防基础设施建设情况分析	5

6.1 城乡消防规划制定及实施情况	5

6.2 消防站	5

6.3 消防装备	5

6.4 消防供水	5

6.5 消防通信	5

6.6 消防车通道	6

6.7 专职消防队、志愿消防队建设情况	6

7 灭火救援能力分析	6

7.1 政府应急处置机制	6

7.2 灭火救援工作	6

7.3 消防演练情况	6

8 评估结果判定	6

8.1 抽样方法	6

8.2 评估指标、权重及评分细则的确定	7

8.3 否决项设置	7

8.4 非否决项综合评估分数	7

8.5 评估等级综合判定	7

9 分析评估报告	7

9.1 基本要求	7

9.2 主要内容	8

9.3 结构	8

附　录　A （规范性附录） 评估指标、权重及评分细则	9

参考文献	12

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由湖南省公安消防总队提出并归口。

本标准起草单位：*****

本标准主要起草人：*****

本标准为首次发布。

消防安全形势分析评估技术指南

- 总则

本技术指南适用于湖南省行政区域内各级行政区划单位的消防安全形势分析评估活动。

本技术指南规定了消防安全形势分析评估的术语和定义、分析内容及评估程序。

消防安全形势分析评估除符合本技术指南外，尚应符合现行有关法律、法规和技术标准的规定。

- 规范性引用文件

下列文件对于本技术指南的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本技术指南。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本技术指南。

GB 50220  城市道路交通规划设计规范

GB 50313  消防通信指挥系统设计规范

GB 50974  消防给水及消火栓系统技术规范

GB 51080  城市消防规划规范

GA 653   重大火灾隐患判定方法

建标 152  城市消防站建设标准

- 术语和定义

- 消防安全形势分析 analysis of fire safety situation

各级公安机关消防机构或受其委托的消防技术服务机构，对行政区划单位的消防安全基本信息、火灾防范工作等内容，研究其规律特点，发现问题和不足的活动。

- 消防安全形势评估 assessment of fire safety situation

各级公安机关消防机构或受其委托的消防技术服务机构，对行政区划单位的整体消防安全形势，确定评估指标和权重，依照相关法律、法规和技术标准，在消防安全形势分析的基础上，对评估指标进行评分，进而得到评估结论的活动。

- 重大火灾隐患 major fire potential

违反消防法律法规，可能导致火灾发生或火灾危害增大，并由此可能造成特大火灾事故后果和严重社会影响的各类潜在不安全因素。

- 重大火灾危险源 major fire hazard source

长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量，主要危害为火灾的单元。

- 重大火灾隐患整改率 rectification rate of major fire hazard source

本年度已整改销案的重大火灾隐患数量与重大火灾隐患总数量之比。

- 消防审核通过率passing rate of fire auditing

本年度通过消防审核的项目数量与本年度收到消防审核申请项目数量之比。

- 违章建筑拆除计划完成率 completion rate of dismantle plan for illegal constructions

本年度拆除违章建筑面积与本年度计划拆除违章建筑面积之比。

- 火灾高危单位评估率 assessment ratio fire risk units

本年度开展消防安全评估的火灾高危单位数量与火灾高危单位总数量之比。

- 火灾高危单位火灾发生率 fire incidence rate of high risk units

本年度发生火灾的火灾高危单位数量与火灾高危单位总数量之比。

- 消防控制室证书持有率 certificate holding rate of fire control room

消防控制室实际持有消防职业资格证书数量与应持有证书数量之比。

- 消防队建设率 construction rate of fire brigade

实际建设消防队数量与应建设消防队数量之比。

- 消防安全基本信息分析

- 自然条件

- 气候特征，包括气候类型、风、气温、相对湿度等；

- 水资源特征，包括江、河、湖泊，降水量等。

- 经济社会发展

- 人口，以上一年数据或本年最新数据为准，包括常住人口数量、流动人口数量、性别比例、年龄结构等；

- GDP，以上一年数据或本年最新数据为准，包括GDP、人均 GDP、同比增长率、环比增长率等；

- 道路交通状况，包括公路总数量及总里程、新开通公路数量及里程、道路拥堵状况等；

- 产业特性，包括产业结构、产业危险性、产业集聚情况等。

- 火灾情况及规律特点

- 火灾起数，以三年内数据为准，包括火灾总起数、重特大火灾起数、火灾原因及起数；

- 人员伤亡情况，以三年内数据为准，包括死亡人数、受伤人数；

- 直接财产损失，以三年内数据为准，包括直接财产总损失和各类火灾直接财产损失。

- 消防安全新情况新问题

消防安全新情况新问题的分析评估，应从以下方面进行：

- 消防管理、监督、执法、检查方面；

- 消防设计、施工、验收方面；

- 消防检测、维保方面；

- 消防评估、咨询、性能化方面；

- 消防宣传、教育、培训方面；

- 新型消防装备方面；

- 其他方面。

- 消防安全重点对象

- 重大火灾隐患，包括数量、分布现状、存在的主要消防安全问题及整改情况。

- 重大火灾危险源，包括数量、分布现状、基本情况。

- 区域性行业性消防安全突出问题，包括数量、分布现状、基本情况。

- 火灾高危单位，包括数量、分布现状、基本情况。

- 消防安全重点单位，包括数量、分布现状、基本情况。

- 火灾防范工作分析

- 政府履行消防安全职责情况

- 消防工作纳入本地经济社会发展总体规划的情况；

- 消防工作协调机制建立情况；

- 消防工作考评体系建立情况；

- 消防安全网格化管理情况；

- 消防安全责任制落实落实情况。

- 消防安全经费投入情况

本年度消防安全经费投入额、增长率、经费结构等。

- 消防审批情况

- 公安机关消防机构本年度收到的消防审核申请总数及审核通过总数、各类消防申请数量及审核通过数量；

- 落实消防审核验收终身责任制情况。

- 监督执法情况

- 公安机关消防机构消防检查台账建立情况；

- 检查结果公布情况；

- 消防检查的次数、消防检查的单位数量、进行消防行政处罚的种类及次数。

- 行业（系统）开展消防安全检查情况

行业（系统）开展消防安全检查的覆盖率、单位数量、检查次数、发现的问题及整改情况。

- 违章建筑情况

- 违章建筑台账，包括违章建筑的地址、面积、用途、产权信息等；

- 违章建筑拆除情况，包括拆除计划及进度等。

- 火灾高危单位

- 开展消防安全评估情况，包括已评估数量、未评估数量、评估率、评估结果等；

- 落实严管严控措施情况，包括防火巡查检查开展情况、消防安全宣传教育培训和消防演练开展情况等。

- 乡镇街道落实消防安全管理工作情况

- 消防安全责任制落实情况；

- 志愿消防队建立情况；

- 消防经费落实情况；

- 消防宣传工作开展情况。

- 其它情况。

- 社会单位落实消防安全职责情况

- 消防安全管理制度，包括消防安全制度、消防安全操作规程，灭火和应急疏散预案等的制定情况；

- 消防设施设备，包括消防设施设备的配置、完好性等；

- 建筑消防设施检测的开展情况；

- 建筑消防特征，包括疏散通道、安全出口、消防车通道、防火防烟分区、防火间距等的规范性；

- 开展防火检查、消除火灾隐患情况；

- 消防演练开展情况；

- 法律、法规规定的其他消防安全职责的落实情况。

- 发动公民积极参与消防工作、举报投诉火灾隐患情况

- 鼓励措施，包括奖励公民举报办法的制定等；

- 举报渠道，包括举报电话、举报接待中心等；

- 参与情况，包括公民参与灭火、救援、举报的次数等。

- 开展消防宣传工作情况

包括宣传主体，宣传渠道、宣传内容、宣传次数等。

- 消防安全知识普及和公民消防安全知识掌握程度

- 问卷解析，包括问卷的题目数量、知识结构等；

- 问卷发放，包括发放总数、回收总数、有效总数、发放对象等；

- 分数解析，包括平均分、最高分、最低分、各类知识分数、不同人员分数等。

- 学校开展消防安全教育情况

- 基本情况，包括本年度次数、形式、内容、受教育人数等；

- 效果，包括问卷调查结果。

- 党校、行政学院开展消防安全培训情况

包括本年度次数、形式、内容、受教育人数等。

- 单位消防安全责任人、管理人消防安全培训情况

- 集中培训情况，包括公安机关消防机构本年度组织集中培训的次数、参与人数等；

- 培训现状，包括单位消防安全责任人、管理人受培训次数，培训覆盖率等。

- 注册消防工程师

- 消防技术服务机构配置的注册消防工程师数量、等级；

- 消防安全重点单位注册消防工程师的配置率。

- 消防中介组织

消防中介组织类型、数量、资质等级等。

- 消防行业特有工种职业资格培训以及颁发证书情况

- 培训机构的数量、培训能力、基本情况等；

- 本年度培训学员数量、颁发证书数量等；

- 社会单位消防安全管理人员证书持有率。

- 公共消防基础设施建设情况分析

- 城乡消防规划制定及实施情况

- 城乡消防规划制定情况，包括各级政府的城乡消防规划制定情况、主要内容、科学性、完整性；

- 城乡消防规划实施情况，包括本年度主要措施、规划完成进度等。

- 消防站

- 原有消防站基本情况，包括数量、级别、位置、辖区面积等；

- 规划消防站基本情况，包括规划数量、级别、位置、建设情况等；

- 其它情况，包括消防训练培训基地、后勤保障基地等。

- 消防装备

- 现有消防装备情况，包括现有消防装备的类别、数量等；

- 更新消防装备情况，包括本年度更新消防装备的类别、数量等；

- 消防装备分析，包括消防装备的先进程度、老化程度、结构合理性等。

- 消防供水

- 市政供水，包括市政消火栓应建数量、实建数量、损坏数量，水厂供水压力、供水能力等；

- 天然水源，包括主要天然水源的个数、储量、位置等。

- 消防通信

消防通信指挥中心，包括建立情况、级别、覆盖范围、功能完整性等。

- 消防车通道

- 主次干道，包括数量、里程、拥堵状况等；

- 消防车通道不足之处。

- 专职消防队、志愿消防队建设情况

专职（志愿）消防队基本情况，包括应建数量、实建数量、人员装备等。

- 灭火救援能力分析

- 政府应急处置机制

- 应急预案，包括制定情况、主要内容、科学性、演练情况等；

- 社会单位应急联动和处置机制，包括建立情况、科学性、演练情况等。

- 灭火救援工作

本年度内总出警次数、火警次数、抢险救援次数、执勤保卫次数、出动人员次数、出动车辆次数等。

- 消防演练情况

- 消防队开展消防演练的次数、内容、参与人数等。

- 评估结果判定

- 抽样方法

- 第5.5节宜采用抽查法，且抽查行业（系统）数量不少于2个。

- 第5.12节宜采用抽样问卷调查的方式进行，且应符合下列要求：

- 调查问卷应包括消防法律法规、消防常识、简单灭火设备的操作、疏散逃生技巧等内容；

- 抽样比例应按照表1确定。

表1 抽样比例

| 常住人口（万人） | 抽样比例 |
| --- | --- |
| ≤1 | ≥3% |
| ≤10 | ≥0.50% |
| ≤50 | ≥0.15% |
| ≤100 | ≥0.10% |
| ＞100 | 1500份 |

- 第5.13节，宜采用抽样问卷调查的方式进行，且应符合下列要求：

- 调查问卷应包括接受学校消防安全教育次数、消防法律法规、消防常识、简单灭火设备的操作、疏散逃生技巧等内容；

- 每个学校抽样数量不宜小于200份。

- 第5.15节宜采用抽样法，且抽查单位数量不宜少于20家。

- 评估指标、权重及评分细则的确定

- 基本指标共分为4个一级指标，48个二级指标，评估指标、权重及评分细则见附录A。

- 可根据被评估对象的实际情况对本技术指南中的二级评估指标合理增减，对于增加的评估指标应依据有关法律、法规、技术标准及研究文献等确定其评分细则。增减二级指标后，各二级指标的权重应在所属一级指标权重不变的情况下进行相应调整。

- 各二级评估指标采取百分制进行评分。

- 否决项设置

消防安全形势评估的否决项为：行政区划单位年内发生重大火灾或者特别重大火灾1起及以上。

- 非否决项综合评估分数

根据收集的资料，按照附录A的评分细则，对附录A中各二级指标进行评分；将各二级指标的评定分数乘以对应的权重系数后进行累加，计算出非否决项综合评估分数，计算如式（1）：

（公式1）

式中：

——非否决项综合评估分数；

——二级评估指标数；

——二级指标评定分数；

——二级指标权重系数。

- 评估等级综合判定

- 评估等级分为“优秀、良好、合格、不合格”四个等级。

- 存在否决项的，评估等级直接判定为“差”，同时给出其他非否决项的评估分数。

- 不存在否决项情况的，评估等级按照非否决项的综合评估分数判定。综合评估分数与评估等级的关系，见表2。

表2 综合评估分数与评估等级对照表

| 分数 | 等级 |
| --- | --- |
| 85分以上 | 优秀 |
| 70分以上85分以下 | 良好 |
| 60分以上70分以下 | 合格 |
| 60分以下 | 不合格 |

- 分析评估报告

- 基本要求

- 分析评估报告应保证内容全面详实、结构完整严谨、数据真实准确、结论客观公正、建议切实可行。

- 主要内容

- 分析评估报告应包括以下内容：

- 分析评估说明，包括分析评估的实施主体、对象；

- 分析评估的依据，包括相关法律法规政策文件；

- 分析的内容，包括收集到的各项评估内容资料及其分析；

- 存在的主要问题；

- 评估结论，包括否决项评估结果、各分项评估分数、总评估分数及消防安全形势评估等级；

- 对策、措施及建议。

- 结构

- 分析评估报告的结构应包括：封面、分析评估说明、目录、正文、附录。

- （规范性附录）
评估指标、权重及评分细则

| 一级评估指标 | 二级评估指标 | 权重 系数 | 评分细则 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优秀 ≥85分 | 良好 ≥70,<85分 | 合格 ≥60,<70分 | 不合格 <60分 |
| 消防安全基本信息 | 气候特征 | 0.02 | 多雨湿润型 | 季节性湿润型 | 半干旱型 | 干旱型 |
|  | 水资源特征 | 0.01 | 水资源丰富 | 水资源较丰富 | 水资源一般 | 水资源稀缺 |
|  | 常住人口数量（万） | 0.01 | ≤50 | <50,≤100 | <100,≤500 | >500 |
|  | 人均GDP（美元） | 0.01 | ≥10000 | ≥4000,<10000 | ≥1000,<4000 | <1000 |
|  | 道路交通情况 | 0.02 | 道路交通网络完善，且基本顺畅 | 道路交通网络完善，堵塞一般 | 道路交通网络不完善或堵塞严重 | 道路交通网络不完善且堵塞严重 |
|  | 主要产业火灾危险性 | 0.02 | 小 | 一般 | 较大 | 极大 |
|  | 万人火灾起数 | 0.05 | <1.0 | ≥1.0,<1.5 | ≥1.5,<2.0 | ≥2.0 |
|  | 万人火灾死亡人数 | 0.04 | <0.010 | ≥0.010,<0.019 | ≥0.019,<0.025 | ≥0.025 |
|  | 亿元GDP火灾损失（元） | 0.02 | <35000 | ≥35000,<40000 | ≥40000,<45000 | ≥45000 |
|  | 消防安全的新情况、新问题 | 0.02 | 完全妥善解决 | 基本解决 | 部分解决，同时未解决部分已制定解决方案 | 未得到解决 |
|  | 重大火灾隐患整改率 | 0.02 | 分数=重大火灾隐患整改率*100 |  |  |  |
|  | 重大火灾危险源分布情况 | 0.04 | 控制在城市消防专业规划范围内 | 轻微超出城市消防专业规划范围 | 部分超出城市消防专业规划范围 | 严重超出城市消防专业规划范围 |
|  | 年度消防工作落实情况 | 0.01 | 落实很好 | 落实较好 | 落实一般 | 落实较差 |
|  | 已采取的火灾防控措施发挥作用情况 | 0.01 | 作用很好 | 作用较好 | 作用一般 | 作用较差 |
| 火灾防范工作 | 政府相关部门履行消防安全职责情况 | 0.01 | 很好 | 较好 | 一般 | 较差 |
|  | 消防审核通过率 | 0.01 | 分数=消防审核通过率*100 |  |  |  |
|  | 人均执法次数 | 0.01 | ≥150 | ≥100，<150 | ≥50，<100 | <50 |
|  | 行业开展消防安全检查和消防宣传教育情况 | 0.01 | 次数非常多 | 次数较多 | 次数一般 | 次数很少 |
|  | 违章建筑拆除计划完成率 | 0.01 | 分数=违章建筑拆除计划完成率*100，计算分数大于100时，去100 |  |  |  |
|  | 火灾高危单位评估率 | 0.005 | 分数=火灾高危单位评估率*100 |  |  |  |
|  | 火灾高危单位火灾发生率 | 0.01 | 分数=（1-火灾高危单位火灾发生率）*100 |  |  |  |
|  | 乡镇、街道落实消防安全管理工作情况 | 0.01 | 很好 | 较好 | 一般 | 较差 |
|  | 社会单位落实消防安全职责情况 | 0.015 | 很好 | 较好 | 一般 | 较差 |
|  | 开展消防宣传工作情况 | 0.01 | 效果很好 | 效果较好 | 效果一般 | 未开展 |
|  | 消防控制室证书持有率 | 0.01 | 分数=消防控制室证书持有率*100 |  |  |  |
|  | 万人举报火灾隐患次数 | 0.01 | 分数=万人举报火灾隐患次数2100 |  |  |  |
|  | 消防经费落实率 | 0.01 | 分数=实际消防经费/财政消防预算*100 |  |  |  |
|  | 公民消防安全知识掌握程度 | 0.015 | 根据调研统计情况计算得分，计算平均分 拆违计划完成率、火灾高危单位评估率、火灾高危单位落实严管严控措施合格率、消防控制室人员持证率、消防队建设率、万人消防员拥有数 |  |  |  |
|  | 学校消防安全教育 | 0.01 |  |  |  |  |
|  | 有关部门和党校、行政学院消防安全培训 | 0.01 |  |  |  |  |
|  | 单位消防安全责任人、管理人、保安人员等消防安全培训 | 0.015 |  |  |  |  |
| 公共消防基础设施建设情况 | 城乡消防规划制定情况 | 0.02 | 非常科学 | 较科学 | 一般 | 不全面、不系统或未制定 |
|  | 城乡消防规划实施 | 0.02 | 严格超标准实施 | 严格实施 | 基本实施 | 实施不好或未实施 |
|  | 消防站 | 0.04 | 满足规范要求及社会发展需求 | 满足规范要求但不满足社会发展需求 | 大部分满足规范要求 | 绝大部分不满足规范要求 |
|  | 消防装备 | 0.03 |  |  |  |  |
|  | 消防供水 | 0.03 |  |  |  |  |
|  | 消防通信 | 0.03 |  |  |  |  |
|  | 消防车通道 | 0.02 |  |  |  |  |
|  | 政府专职消防队建设率 | 0.03 | 分数=建设率*100 |  |  |  |
|  | 企事业单位专职消防队建设率 | 0.03 |  |  |  |  |
|  | 志愿消防队建设情况建设率 | 0.02 |  |  |  |  |
|  | 万人拥有消防员数 | 0.03 | ≥3 | ≥2.5，<3 | ≥2，<2.5 | <2 |
| 灭火救援能力 | 灭火救援能力 | 0.04 | 满足当前社会经济发展需求 | 基本满足当前社会经济发展需求 | 接近满足当前社会经济发展需求 | 严重不满足当前社会经济发展需求 |
|  | 战勤保障能力 | 0.03 |  |  |  |  |
|  | 灭火救援 成功率 | 0.04 | ≥90% | ≥80%,<90% | ≥60%,<80% | <60% |
|  | 出动至抵达现场时间 | 0.03 | ≥90% 5min内抵达 | ≥80%,<90% 5min内抵达 | ≥60%,<80% 5min内抵达 | <60% 5min内抵达 |
|  | 消防演练 | 0.02 | 次数非常多 | 次数较多 | 次数较少 | 次数很少 |
|  | 政府制定应急预案应急联动和处置机制 | 0.02 | 内容完整，可操作性强 | 内容相对完整，具有一定的可操作性 | 内容一般，可操作性一般 | 内容太少，基本不具备可操作性 |

- 参考文献

  - 《中华人民共和国消防法》

  - 《湖南省实施<中华人民共和国消防法>办法》

  - 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）

  - 《国务院关于加强和改进消防工作的意见》（国发〔2011〕46号）

  - 《消防工作考核办法》（国办发〔2013〕16号文）

  - 《建立消防安全形势分析评估制度的指导意见》（公消〔2012〕341号）

  - 《湖南省火灾高危单位消防安全管理规定》（湘政办发〔2013〕48号）